克伦特罗（CL）原料质量报告

- 克伦特罗单抗效价与抑制实验

- 本实验在偶联抗原稀释度 8W 倍下初筛克伦特罗单抗效价20W，灵敏度0.01ppb。

标准曲线图

数据分析图

说明：1. Mean 表示吸光度值的平均值；

2. CV 指平行吸光度值的变异系数，也就是平行孔的差异；

3.本曲线是在偶联抗原最佳稀释度 8W 倍，抗体稀释20W 倍组合下的曲线，标准曲线的线性r2>0.99。

二、试剂盒特异性实验

药物名称	交叉反应率（%）

克伦特罗		100%

莱克多巴胺           < 1%

沙丁胺醇	< 1%

三、胶体金特性

胶体金的灵敏度为0.5 ppb，完全消线，线条清晰。