多西环素原料质量报告

- 多西环素单抗效价与抑制实验

- 本实验在偶联抗原稀释度 10W 倍下初筛多西环素单抗效价为20W，灵敏度0.1ppb。

- 标准曲线图

数据分析图

说明：1. Mean 表示吸光度值的平均值；

2. CV 指平行吸光度值的变异系数，也就是平行孔的差异；

3.本曲线是在偶联抗原最佳稀释度 10 W 倍，抗体稀释20W 倍组合下的曲线，标准曲线的线性r2>0.99。

二、试剂盒特异性实验

药物名称	交叉反应率（%）

多西环素		100%

四环素                  80%

金霉素                  80%

强力霉素	65%

三、胶体金特性

胶体金的灵敏度为5 ppb，完全消线，线条清晰。