庆大霉素为白色或类白色结晶性粉末；无臭；有引湿性。在水中易溶，在乙醇、乙醚、丙酮或氯仿中不溶。

鼠抗庆大霉素单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗庆大霉素单克隆抗体

【英文名称】Anti-Gentamicin monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0130

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgM

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】 0.25ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗大观霉素单克隆抗体；鼠抗安普霉素单克隆抗体；鼠抗新霉素单克隆抗体

庆大霉素抗原说明书

【中文名称】庆大霉素全抗原

【英文名称】Gentamicin holoantigen

【货    号】LD-Ag0130

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融