头孢噻呋是类白色至淡黄色粉末，在水中不溶，在丙酮中微溶，在乙醇中几乎不溶；为抗微生物药，头孢菌素类为半合成的第三代动物专用头孢菌素。

鼠抗头孢噻呋单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗头孢噻呋单克隆抗体

【英文名称】Anti-Ceftiroxide monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0228

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50         】  5ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗氨苄西林单克隆抗体；鼠抗青霉素G单克隆抗体；鼠抗头孢匹林单克隆抗体；鼠抗头孢氨苄单克隆抗体；鼠抗多粘菌素B单克隆抗体

头孢噻呋抗原说明书

【中文名称】头孢噻呋全抗原

【英文名称】Ceftiroxide holoantigen

【货    号】LD-Ag0228

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融