微囊藻毒素是一种白色粉末，常温常压下稳定。

鼠抗微囊藻毒素单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗微囊藻毒素单克隆抗体

【英文名称】Rats against microcystis toxin monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0154

【株    号】12D4 21E5

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG1

【物理性状】液体，避免反复冻融

【特异性】微囊藻毒素检测

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【纯化 】蛋白色谱分析

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗微囊藻毒素单克隆抗体；鼠抗黄曲霉毒素总量单克隆抗体；鼠抗黄曲霉毒素M1单克隆抗体

【材料安全注意事项】本产品仅供研究使用。产品中含有叠氨酸钠作为防腐剂，处理时适当注意。

微囊藻毒素抗原说明书

【中文名称】微囊藻毒素全抗原

【英文名称】Microcystin Total Antigen

【货    号】LD-Ag0154

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融