孕酮（黄体酮）：白色结晶性粉末，无气味。易溶于乙醇(1:5)和氯仿(1:2)，溶于乙醚(1:100)，不溶于水。

鼠抗孕酮单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗孕酮单克隆抗体

【英文名称】Mouse anti-progesterone monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0016

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50 】 0.05ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗睾酮单克隆抗体；鼠抗雌三醇单克隆抗体；鼠抗孕酮单克隆抗体；鼠抗诺龙单克隆抗体；鼠抗孕酮单克隆抗体；鼠抗雌酮单克隆抗体

孕酮抗原说明书

【中文名称】孕酮全抗原

【英文名称】Progesterone whole antigen

【货    号】LD-Ag0016

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融