美洛昔康是淡黄色固体， 密度是1.613 熔点：255 ℃。

鼠抗美洛昔康单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗美洛昔康单克隆抗体

【英文名称】Mouse anti-meloxicam monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0040

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50  】0.5ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗地塞米松单克隆抗体；鼠抗氟尼辛单克隆抗体；鼠抗卡洛芬单克隆抗体；鼠抗托灭酸单克隆抗体；鼠抗吲哚美辛单克隆抗体；鼠抗美洛昔康单克隆抗体

美洛昔康抗原说明书

【中文名称】美洛昔康全抗原

【英文名称】Meloxicam whole antigen

【货    号】LD-Ag0040

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融