【规格】：1mg/支

【Specification】: 1mg / branch

【浓度】：2-10mg/ml

【Concentration】: 2-10mg / ml

【亚型】: IgG

【Mab Isotypes】: IgG

【特异性】：与其他物种没有交叉反应

【Specificity】: No cross reaction with other species

【应用】：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC,配对株号11A2/3D4 ；36D9/37C7

【Application】: It can be used in immunochromatography, ELISA, WB, IHC, paired11A2/3D4;36D9/37C7

【纯化方式】：亲和层析纯化，纯度>99%

【Purification】: Chromatography on protein G sepharose

【Buffer】： PBS, pH 7.4, 0.09 % sodium azide (NaN3)

【储存】：-20℃，避免反复冻融

【Storage】: -20 ℃

【抗原】犬瘟热病毒 F ，N真核表达蛋白，纯度>99.5%，分子量38KD, 1mg/支

【Antigen】：Canine distemper virus, Purity > 99.5%, Molecular Weight 35Kd, 1mg / branch