免疫原： 猪瘟全病毒

货号：LD-CSFV-02

细胞株Mabs :  44D2，18G4，10A2，13H6，9H8，5A9，11D3，2E10，3B9，9F4 ，17B3 ，9C12 ，13B9 ，16E3 ，15B9，12B5

配对情况： 10A2-18G4 ，17B3-9H8，17B3-13H6，9H8-13H6,9H8-17B3

，推荐10A2划线，18G4标记金。推荐17B3划线，9H8,13H6标记金。推荐9H8划线，13H6，17B3标记金。

规格：1ml/瓶，纯度>99% ,1mg/ml

用途：13H6 9H8 5A9 11D3 适用于免疫荧光，2E10适用于阻断； 3B9，9F4，17B3，9C12，13B9，16E3，15B9，12B5用于WB,ELISA,IHC等体外免疫诊断；

推荐使用浓度： 胶体金： 5μg/ml金液；

ELISA： 2ng/ml-20ng/ml

免疫荧光及免疫组化：工作浓度0.1mg/ml-0.2mg/ml

WB：工作浓度1μg/ml-2μg/ml，用非变性胶

纯化方式：SPA亲和层析纯化

来源： balb/c小鼠

特异性：本抗体只与猪瘟病毒及E2蛋白有反应性，与其他任何杂蛋白的交叉反应率 均小于0.1%。亲和性：K ≥108 L/mol

缓冲液：0.01PBS+保护剂

储存：-20℃，储存5年以上；4℃，储存6个月。

相关类产品：抗圆环病毒（PCV2）单克隆抗体、抗猪流行性腹泻（PEDV）单克隆抗体