地西泮（安定）为白色或类白色的结晶性粉末，无臭，味苦。在乙醇中溶解，在水中几乎不溶

地西泮（安定）单克隆抗体说明书

【中文名称】地西泮（安定）单克隆抗体

【英文名称】Diazepam Monoclonal Antibody

【货    号】LD-Ab0502

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1.2ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗左旋咪唑单克隆抗体；鼠抗三唑磷单克隆抗体；鼠抗2,4二氯苯氧乙酸单克隆抗体