鼠抗草甘膦克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗草甘膦单克隆抗体

【英文名称】Mouse Anti-glyphosate  Monoclonal Antibody

【货    号】LD-Ab0503-35

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗地西泮单克隆抗体；鼠抗多菌灵单克隆抗体；鼠抗甲霜灵单克隆抗体；鼠抗异丙威单克隆抗体；鼠抗杀螟硫磷单克隆抗体；鼠抗有机磷单克隆抗体等