|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **检测种类** | **IC50** | **抗原实际名称** | **抗体实际名称** | **测试方式** |
| 青霉素类抗原抗体 | 青霉素G；氨苄青霉素；阿莫西林等 | 0.6ppb | 青霉素G-BSA | 青霉素受体又名青霉素结合蛋白 | 竞争ELISA |
| 头孢类抗原抗体 | 头孢噻夫；头孢氨苄；头孢匹林等 | 1ppb | 头孢-BSA | 鼠抗头孢类单克隆抗体 | 竞争ELISA |
| 内酰胺酶抗原抗体 | 内酰胺酶 | 1微克/毫升 | 内酰胺酶 | 鼠抗内酰胺酶单克隆抗体 | 夹心ELISA |
| 四环素类抗原抗体 | 四环素；多西环素；金霉素等 | 0.6ppb | 四环素-BSA | 鼠抗四环素单克隆抗体 | 竞争ELISA |
| 青霉素头孢二合一 | 青霉素类和头孢类 | 3ppb-10ppb | 青霉素G-BSA | 青霉素受体又名青霉素结合蛋白 | 竞争ELISA |