抗棉酚单克隆抗体说明书

【中文名称】抗棉酚单克隆抗体

【英文名称】Anti-Gossypol monoclonal antibody

【货    号】LD-GM-1011-2

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:400000 以上

【IC50】50ppb

【Elisa 灵敏度】5ppb

【胶体金灵敏度】100ppb，完全消线

【蛋白浓度】5mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗卵清蛋白单克隆抗体；抗花生过敏原Ara H1单克隆抗体；抗花生过敏原Ara H2单克隆抗体；抗花生凝集素单克隆抗体；抗牛奶酪蛋白单克隆抗体；抗大豆凝集素单克隆抗体；抗小麦醇溶蛋白单克隆抗体；抗鱼小清蛋白单克隆抗体；抗虾肌球蛋白单克隆抗体；抗胰蛋白酶抑制因子单克隆抗体；抗棉酚单克隆抗体